Disposições Normativas nº 03/2005 de 17 de Outubro de 2005

- Aprovação de projetos de edificações

  - - Procedimento Geral

  - Analise Prévia -  Será efetuada no máximo em  10 dias úteis a contar da data do protocolo. Este protocolo só será efetuado se forem apresentados os seguintes documentos:

    - Requerimento preenchido e assinado pelo proprietário.

    - 1 via do projeto com carimbo padrão e devidamente assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico – locar postes, árvores e APP quando houver..

    - Em caso de condomínio ou loteamento fechado apresentar o projeto e memorial descritivo aprovados pelo condomínio.

    - 1 via do memorial descritivo.

    - 1 cópia do espelho do IPTU.

    - 1 cópia de documento de propriedade (escritura ou contrato).

    - ART ou RRT de projeto e responsabilidade técnica , devidamente preenchida, paga e assinada.

    - Cópia do projeto aprovado existente (quando houver).

    - Constar no carimbo o código reduzido do IPTU.

  - Notificação ao Responsável Técnico-Após a analise prévia será efetuada a notificação que poderá apresentar:

    - “ Indeferido” – o projeto não apresenta condições legais para a aprovação, porém o responsável técnico terá 10 dias de prazo para apresentar uma nova concepção ou alguma alteração que o torne em condições de aprovação.

    - “Para correção” – O responsável técnico terá um prazo estipulado na notificação para atender as exigências.

    - “Para Aprovação” – O projeto está apto a ser aprovado e receber seu devido alvará.  O responsável técnico terá prazo de 10 dias úteis para apresentar a documentação definitiva.

  - Documentação para Aprovação e expedição do Alvará - Deverá ser apresentado (no mesmo processo) os seguintes documentos  :

    - 4 vias do projeto.

    - 4 vias do memorial descritivo

    - CD com arquivo digital em DWG (AutoCAD) do projeto a ser aprovado

# Os projetos deverão apresentar:

    - Planta baixa na escala de 1:100

    - Cortes longitudinais e transversais na escala de 1:100, apresentando barra impermeável, cotas dos pisos e terreno, medidas das esquadrias, pé direito e deverá passar por escada e banheiros impreterivelmente.

    - Implantação/ cobertura na escala de 1:200, podendo ser utilizada 1:500 no caso de terrenos com área maior ou igual a 1000 m2

    - Fachada frontal na escala de 1:100 ( em lotes com mais de uma frente deverá ser apresentado o mesmo numero de fachadas)

    - Indicações de cotas de nível.

    - Indicação de Norte ( pode ser magnético).

# A analise Técnica será baseada nas Leis Municipais e o Código Sanitário Estadual. Onde será analisado:

    - Recuos

    - Taxa de ocupação

    - Iluminação e ventilação

    - Medidas do terreno, incluindo área e cotas de nível.

    - Orientação.

    - Zoneamento.

    - Traçado de rede de esgoto

    - Desenhos

    - Situação do responsável técnico.

    - Dimensões mínimas exigidas

- Aprovação de projetos de desdobros e anexação de lotes

2.1- Procedimento Geral

  - A- Analise Prévia -  Será efetuada no máximo em  30 dias úteis a contar da data do protocolo. Este protocolo só será efetuado se forem apresentados os seguintes documentos:

    - Requerimento preenchido e assinado pelo proprietário.

    - 1 via do projeto com carimbo padrão, (modelo fornecido pela Secretaria de obras) e devidamente assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico.

    - 1 via do memorial descritivo.

    - 1 cópia do espelho do  IPTU.

    - 1 cópia da Matricula atualizada

    - ART  ou RRT  do autor de projeto paga e assinada.

    - Constar no carimbo o código reduzido do IPTU.

B- Notificação ao Responsável Técnico-Após a analise prévia será efetuada a notificação que poderá apresentar:

    - “ Indeferido” – o projeto não apresenta condições legais para a aprovação

    - “ Para correção” – O responsável técnico terá um prazo estipulado na notificação para atender as exigências .

    - “Para Aprovação” – O projeto está apto a ser aprovado e receber seu devido alvará.  O responsável técnico terá prazo de 10 dias úteis para apresentar a documentação definitiva.

- Documentação para Aprovação e expedição do Alvará- Deverá ser apresentado (no mesmo processo) os seguintes documentos  :

- 6 vias do projeto.

- 6 vias do memorial descritivo

- CD com arquivo digital em DWG (AutoCad) do projeto a ser aprovado

A analise Técnica será baseada nas Leis , Estaduais e Federais